**Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради**

**планується закупівля протипожежного обладнання с подальшим монтажем**

Очікувана вартість: 49950,00 грн.

***Технічне завдання***

|  |
| --- |
| **на придбання протипожежного обладнання с подальшим монтажем** |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру | Кількість |
|   | Розділ 1. Монтажні роботи |   |   |
| 1 | Монтаж ПУіЗ "Тірас 1" | шт | 3 |
| 2 | Монтаж "Спрут -15" | шт | 3 |
| 3 | Монтаж пристрою ручного запуску | шт | 3 |
| 4 | Сповiщувач ПС автоматичний димовийфотоелектричний, радiоiзотопний,свiтловий у нормальному виконаннi | шт | 6 |
| 5 | Акумулятор лужний одноелементний,ємкість 7 А.год | шт | 3 |
| 6 | Монтаж табло сигнального студiйногоабо коридорного | шт | 9 |
| 7 | Сповiщувач ОС автоматичнийконтактний, магнiтоконтактний навiдкривання вiкон, дверей | шт | 3 |
| 8 | Кабель дво-, чотирижильний, щопрокладається по примiщеннях,перерiз однiєї жили до 6 мм2 | 100 м | 1 |
| 9 | Пристрій ПУіЗ "Тірас 1" | шт | 3 |
| 10 | Пристрій ручного запуска ПРЗ "Тірас" | шт | 3 |
| 11 | Пристрій аварійного запуска ПАЗ "Тірас" | шт | 3 |
| 12 | Акумуляторна батарея Н-1270 7А/г | шт | 3 |
| 13 | Сповіщувач димовий СПД 3 | шт | 6 |
| 14 | Модуль порошкового пожежогасіння"Спрут-15" | шт | 3 |
| 15 | Табло світло-звукове ОСЗ-4 "ГАЗВИХОДЬ" | шт | 3 |
| 16 | Табло світло-звукове ОСЗ-3 "ГАЗ НЕВХОДИТИ" | шт | 3 |
| 17 | ОС-6.1 "Аварійне освітлення" | шт | 3 |
| 18 | Сповіщувач СМК 1-2М | шт | 3 |
| 19 | Кабель вогнестійкий КОРкНс-FRHFFE180/E30 3х1,5мм2 | 1000м | 0,06 |
| 20 | Кабель ПСВВ нг 2х2\*0,8мм | 1000м | 0,05 |
| 21 | Кабель вогнестійкий ЕІ 90 2х2х0,8мм | 1000м | 0,03 |
| 22 | Короб 20х10 | 1000м | 0,015 |
| 23 | Монтажний набір | шт | 1 |

Відділом моніторингової та аналітичної роботи департаменту міського голови Миколаївської міської ради з метою аналізу потенційних продавців, уточнення технічних характеристик та подальшої ефективності закупівлі прийнято рішення про проведення попередніх ринкових консультацій.

Просимо зацікавлені компанії надати свої комерційні пропозиції на електронну адресу: y.makovska@mkrada.gov.uaдо 24.09.2021 року.

Контактні особи для консультацій:

- з організаційних питань – Маковська Юлія Сергіївна, головний спеціаліст відділу моніторингової та аналітичної роботи департаменту міського голови Миколаївської міської ради, тел. 0512 37-07-90;