УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №117

вул. Шосейна, 19, м. Миколаїв, 54029, тел. (0512) 46-17-36

nikdnz117@gmail.com Код ЄДРПОУ 24780497

Департамент енергетики, енергозбереження

та запровадження інноваційних технологій

Завідувача ДНЗ №117

Гераніної Т.О.

ІНФОРМАЦІЯ

|  | Характеристика об'єкта бюджетної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( заповнюється на кожну окрему споруду установи) |  |  | Табл. 1 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назва суб`єкта | Управління освіти Миколаївської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Назва об`єкта | Дошкільний навчальний заклад №117 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Адреса | 54029 м.Миколаїв, вул. Шосейна , буд №19 |  |  |  | забезпечення ГВП |  |  |
| 4 | Рік забудови | 1974р |  |  |  | немає |  | так/ні |
| 5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 11162 |  |  |  | від централізованого теплопостачання |  | так |
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 2426,5 |  |  |  | від власної котельні |  | ні |
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 55 |  |  |  | від бойлерів електричних |  |  |
| 8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  |  |  |  |  | від бойлерів газових |  |  |
| а | дітей (дитячі садки) | чол | 268 |  |  |  |  |  |  |
| б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол |  |  |  |  |  |  |  |
| в | відвідувачів (поліклініки) | чол |  |  |  |  | Наявність власної їдальні |  | Забезпечення ГВС |
| г | хворих (лікарні) | чол |  |  |  |  | ні |  | відсутній |
| 9 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  |  | так з приготуванням їжі |  | теплолічильник |
| а | централізоване теплопостачання | наявність | Так ТЕЦ |  |  |  | так без приготування їжі |  | лише витратомір |
| б | власна газова котельня | наявність | відсутня |  |  |  |  |  |  |
| в | власна твердопаливна котельня | наявність | відсутня |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так |  |  |  | Наявність припливної вентиляції |  |  |
| 11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | Так від електричних водонагрівачів |  |  |  | відсутня |  |  |
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так |  |  |  | наявна, функціонує |  |  |
| 13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | відсутні |  |  |  | наявна, не функціонує |  |  |
| 14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутні |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Наявність власної їдальні | наявність | Так харчоблок |  |  |  | Гкал |  |  |
| 18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | так |  |  |  | куб. м. |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 251 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Режим роботи, годин на добу |  | 10 груп 10-год. 2групи 12 год | 10 груп 10-год. 2групи 12 год | 10 груп 10-год. 2групи 12 год |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал |  | 295,653 | 277,363 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Споживання гарячої води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Покази лічильника газу | куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год |  | 95284 | 82445 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. |  | 2870 | 2913 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Т.В.О завідувача                                                     А.І.Погорєлова