|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика об'єкта бюджетної сфери** |  |  |  |  |  |  |  |
| ( заповнюється на кожну окрему споруду установи) |  |  | Табл. 1 |  |  |  |  |  |
| **Назва показників** | **Одиниці виміру** | **Показники** |  |  |  |  |  |
| Назва суб`єкта |   |  |  |  |  |  |
| Назва об`єкта | ДНЗ № 130 |  |  |  |  |  |
| Адреса | Знаменська 5-А |  |  |  | забезпечення ГВП |  |
| Рік забудови | 1978 |  |  |  |   |  |
| Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 10747 |  |  |  | від централізованого теплопостачання |  |
| Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 1670,3 |  |  |  |   |  |
| Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 44 |  |  |  |   |  |
| Кількість сердньорічна в будівлі : |   | 170 |  |  |  |   |  |
| дітей (дитячі садки) | чол | 150 |  |  |  |  |  |
| слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол |   |  |  |  |  |  |
| відвідувачів (поліклініки) | чол |   |  |  |  | Наявність власної їдальні |  |
| хворих (лікарні) | чол |   |  |  |  |   |  |
| Теплозабезпечення: |   |   |  |  |  | так з приготуванням їжі |  |
| централізоване теплопостачання | наявність | так |  |  |  |   |  |
| власна газова котельня | наявність |   |  |  |  |  |  |
| власна твердопаливна котельня | наявність |   |  |  |  |  |  |
| Наявність індивідуального теплового пункту | наявність |   |  |  |  | Наявність припливної вентиляції |  |
| Забезпечення гарячою водою | наявність |   |  |  |  | відсутня |  |
| Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так |  |  |  |   |  |
| Наявність приладів обліку газу | наявність |   |  |  |  |  |  |
| Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так |  |  |  |  |  |
| Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так |  |  |  |  |  |
| Наявність приладів обліку гарячої води | наявність |   |  |  |  |  |  |
| Наявність власної їдальні | наявність |   |  |  |  | Гкал |  |
| Наявність припливної вентиляції | наявність |   |  |  |  | куб. м. |  |
|   |   | **2013** | **2014** | **2015** |  |  |  |  |  |
| Режим роботи, діб на рік |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Режим роботи, годин на добу |   | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
| Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 278.70 | 258.72 | 294.05 |  |  |  |  |  |
| Споживання гарячої води |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Покази лічильника газу | куб.м. |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Покази лічильника електричної енергії | кВт\*год | 0.6 | 0,67 | 0,67 |  |  |  |  |  |
| Покази лічильника холодної води | куб.м. | 2025 | 1747 | 1931 |  |  |  |  |  |
| Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |