|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Характеристика об'єкта бюджетної сфери** |  |  |  |  |  |
|  | ( заповнюється на кожну окрему споруду установи) |  |  | Табл. 1 |  |
| **№ п/п** | **Назва показників** | **Одиниці виміру** | **Показники** |  |  |  |
| **1** | Назва суб`єкта |  |  |  |  |  |
| **2** | Назва об`єкта |   | ДНЗ № 139 |  |  |  |
| **3** | Адреса |   |  вул.Океанівська 28 а |  |  |  |
| **4** | Рік забудови |  | 1981 |  |  |  |
| **5** | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 10685 |  |  |  |
| **6** | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 1529 |  |  |  |
| **7** | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 51 |  |  |  |
| **8** | Кількість сердньорічна в будівлі : |  |  |  |  |  |
| а | дітей (дитячі садки) | чол | 250 |  |  |  |
| б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол |  |  |  |  |
| в | відвідувачів (поліклініки) | чол |  |  |  |  |
| г | хворих (лікарні) | чол |  |  |  |  |
| **9** | Теплозабезпечення: |  |  |  |  |  |
| а | централізоване теплопостачання | наявність | так |  |  |  |
| б | власна газова котельня | наявність | ні |  |  |  |
| в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні |  |  |  |
| **10** | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так |  |  |  |
| **11** | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електр. з 2015 р. |  |
| **12** | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так |  |  |  |
| **13** | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні |  |  |  |
| **14** | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так |  |  |  |
| **15** | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так |  |  |  |
| **16** | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | ні |  |  |  |
| **17** | Наявність власної їдальні | наявність | ні |  |  |  |
| **18** | Наявність припливної вентиляції | наявність | не функціон. |  |  |  |
|  |  |  | **2013** | **2014** | **2015** |  |
| **19** | Режим роботи, діб на рік |  | 251 | 251 | 250 |  |
| **20** | Режим роботи, годин на добу |  | 12 | 12 | 12 |  |
| **21** | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал |  |  |  |  |
| **22** | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал |  | 336,108 | 256,988 |  |
| **23** | Споживання гарячої води | куб.м. | 126 | 483 | - |  |
| **24** | Покази лічильника газу | куб.м. |  |  |  |  |
| **25** | Покази лічильника електричної енергії | кВт\*год | 19351 | 34287 | 37291 |  |
| **26** | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 2189 | 2014 | 2556 |  |
| **27** | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |