КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГДМБ

(ГОСПРОЗРАХУНКОВА ДІЛЬНИЦЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА)

ЄДРПОУ 03331466

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик  очікуваної вартості предмета закупівлі

Опори залізобетонні СВ 95-2 та СВ 105-5 або еквівалент за ДК 021:2015:3168000-6 Єдиного закупівельного словника (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне підприємство ГДМБ (Госпрозрахункова дільниця механізація будівництва), вул. 2 Слобідська, 140,  Миколаївська обл.,  м. Миколаїв, 54034, ЄДРПОУ 03331466 (Комунальне підприємство, яка є підприємством що забезпечує потреби територіальної громади (одержувач бюджетних коштів)

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Опори залізобетонні СВ 95-2 та СВ 105-5 або еквівалент за ДК 021:2015:3168000-6 Єдиного закупівельного словника

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

394 734,33 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначено з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275, шляхом отримання цінових пропозицій у вільному доступі у мережі інтернет на майданчику PROZORRO та отримання комерційних пропозицій від потенційних постачальників, розраховано середньозважене значення очікуваної вартості. Прогнозована кількісна потреба закупівлі на 2026 рік розрахована відповідно до службової записки майстрів дільниці  та актів обстежень мереж зовнішнього освітлення.

Нормативно-правове регулювання.

Товар, що є предметом закупівлі, повинен бути новим, із гарантійним строком не менше 4 роки з моменту постачання. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам та стандартам виробника, встановленим діючим законодавством України вимогам якості, зокрема:

- ДСТУ Б В.26.-2:2009 (Сертифікат відповідності);

- СНиП 2.03.11-85;

- тощо.

Обґрунтування технічних характеристик предмета закупівлі:

Опора залізобетонна СВ 95-2 або еквівалент : довжина стояка (опори), мм: не менше 9500 та не більше 9600 Маса, кг: не менше 750 та не більше 800 Морозостійкість: не менше F150 Водонепроникність бетону: не менше W-2 Верхній торець стояка та кінці напруженої арматури повинні бути захищені від корозії покриттям згідно СНиП 2.03.11-85 захист будівельних конструкцій від корозії. В паспорті виробу обов’язково повинно бути посилання на відповідність державним стандартам України. Постачання (відвантаження) виробів повинно здійснюватись тільки після досягнення бетоном максимальної міцності. Гарантійний термін, не менше, років: 4 Термін експлуатації, років: не менше 10.

Опора залізобетонна СВ 105-5 або еквівалент Довжина стояка (опори), мм: не менше 10500 та не більше 10600 Маса, кг:не менше 1150 не більше 1200 Морозостійкість: не менше F200 Водонепроникність бетону: не менше W-6 Верхній торець стояка та кінці напруженої арматури повинні бути захищені від корозії покриттям згідно СНиП 2.03.11-85 Захист будівельних конструкцій від корозії. В паспорті виробу обов’язково повинно бути посилання на відповідність державним стандартам України. Постачання (відвантаження) виробів повинно здійснюватись тільки після досягнення бетоном максимальної міцності. Гарантійний термін, не менше, років: 4 Термін експлуатації, років: не менше 10.

Гарантія від виробника не менше 4 років з моменту поставки. Підтверджується Паспортом виробника або листом виробника або іншим документом від виробника, де зазначено гарантійний термін на запропонований товар.

Вся продукція повинна мати високий рівень якості та відповідність зі стандартами, що діють на території України, затвердженими на даний вид Товару. Учасник надає довідку в довільній формі. Учасник повинен надати копію Сертифіката відповідності (Декларації про відповідність) на пропонований товар (для опори – сертифікат повинен відповідати ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови). Товар, який постачається Учасником, не містить шкідливих речовин, сполук, токсичних компонентів та інших речовин, відповідає екологічним вимогам до даного виду продукції, що підтверджується Учасником довідкою в довільній формі.

Учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист в довільній формі з підтвердженням, що Товар, який буде поставлятися, виготовляється серійно, новий та на який не минув гарантійний термін зберігання.

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником, до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, автомобіль Renault Duster, або еквівалент), тендерна пропозиція такого учасника вважається як така, що не відповідає умовам технічної специфікації.

Технічна специфікація повинна містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Строки поставки товару/виконання послуг: Кінцева дата поставки до 15.12.2026 року. Поставка відбувається партіями відповідно до замовлень Покупця протягом 30 робочих днів з моменту отримання Постачальником такого замовлення.

Умови оплати предмету закупівлі: Протягом 30 календарних днів після поставки Товару. Оплата  здійснюється у безготівковому порядку шляхом перерахування Замовником відповідної суми коштів на поточний рахунок Постачальника, відповідно до норм, передбачених ст. 49 Бюджетного кодексу України.  Розрахунки за партію Товару по Договору здійснюються після прийняття відповідної партії Товару у власність Замовника, що підтверджується видатковою накладною, в якій зазначено номенклатуру (асортимент), кількість і ціна Товару, який перейшов у власність Замовника, та загальна сума для оплати партії Товару.

Партією Товару вважається Товар, зазначений в одній видатковій накладній, підписаній Сторонами. Постачальник зобов’язаний разом з кожною партією Товару надати Замовнику товарно-транспортну накладну на відповідну партію. У випадку ненадання або несвоєчасного надання (далі – прострочення) Постачальником Замовнику належним чином оформленої товарно-транспортної накладної, строк оплати відповідної партії Товару автоматично продовжується на кількість днів такого прострочення. Для оплати поставленої партії Товару Постачальник надає Замовнику рахунок / рахунок-фактуру, що містить номенклатуру (асортимент) поставленого Товару, кількість і ціну Товару та загальну суму для оплати з урахуванням вимог Податкового кодексу України, а також видаткову накладну. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на свій реєстраційний рахунок.

Поставка товару на територію Замовника повинна бути включена у вартість товару.