**Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради планується закупівля кондиціонерів з подальшим їх монтажем**

***Технічне завдання***:

**Тип кондиціонера**

[**Спліт-система**](https://comfy.ua/ua/conditioner-split/tip_kondicionera__split-sistema__partner__google__gclid__CjwKCAjwgISIBhBfEiwALE19SXT7nTgUjqdNpbPEW7gD_PrMLf7NwVQYs62YM-F66zc4siiOcJMCOBoCqrAQAvD_BwE__gclsrc__aw.ds/)

**Тип компресора**

[**Інверторний**](https://comfy.ua/ua/conditioner-split/tip_kompressora__invertornij__partner__google__gclid__CjwKCAjwgISIBhBfEiwALE19SXT7nTgUjqdNpbPEW7gD_PrMLf7NwVQYs62YM-F66zc4siiOcJMCOBoCqrAQAvD_BwE__gclsrc__aw.ds/)

**Площа обслуговування**

[**до 25 м²**](https://comfy.ua/ua/conditioner-split/pl_obsl__vid-21-do-25-m__partner__google__gclid__CjwKCAjwgISIBhBfEiwALE19SXT7nTgUjqdNpbPEW7gD_PrMLf7NwVQYs62YM-F66zc4siiOcJMCOBoCqrAQAvD_BwE__gclsrc__aw.ds/)

**БТЕ/BTU**

[**9**](https://comfy.ua/ua/conditioner-split/mark__9__partner__google__gclid__CjwKCAjwgISIBhBfEiwALE19SXT7nTgUjqdNpbPEW7gD_PrMLf7NwVQYs62YM-F66zc4siiOcJMCOBoCqrAQAvD_BwE__gclsrc__aw.ds/)

**Споживаюча потужність охолодження**

**855 Вт**

**Споживана потужність при обігріві**

**700 Вт**

**Холодопродуктивність**

**2,6 кВт**

**Теплопродуктивність**

**2,7 кВт**

**Діапазон зовнішніх температур (охолодження)**

**Від -15°C до +43°C**

**Діапазон зовнішніх температур (обігрів)**

**Від -15°C до +24°C**

**Тип фреону**

[**R 32**](https://comfy.ua/ua/conditioner-split/konder_new_tip_hladogenta__r-32__partner__google__gclid__CjwKCAjwgISIBhBfEiwALE19SXT7nTgUjqdNpbPEW7gD_PrMLf7NwVQYs62YM-F66zc4siiOcJMCOBoCqrAQAvD_BwE__gclsrc__aw.ds/)



Відділом моніторингової та аналітичної роботи департаменту міського голови Миколаївської міської ради з метою аналізу потенційних виконавців, уточнення технічних характеристик та подальшої ефективності закупівлі прийнято рішення про проведення попередніх ринкових консультацій.

Просимо зацікавлені компанії надати свої комерційні пропозиції на електронну адресу: y.makovska@mkrada.gov.uaдо 30.07.2021 року.

Контактні особи для консультацій:

- з організаційних питань – Маковська Юлія Сергіївна, головний спеціаліст відділу моніторингової та аналітичної роботи департаменту міського голови Миколаївської міської ради, тел. 0512 37-07-90;